|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验耗材报价单** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **分类** | **服务详细内容** | **规格** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | M码一次性乳胶无粉手套 | 防护 | 防酸性能好   货物编号：KG3210 | 30副装/盒（独立包装） | 20盒 |  |  |
| 2 | 厨房用纸 | 制样 | / | 12包/箱 | 20箱 |  |  |
| 3 | 定性滤纸 | 前处理 | 直径：15cm、中速 | 100张/盒 | 10盒 |  |  |
| 4 | 废液桶 | 前处理 | 耐有机试剂 | 25L/个 | 10个 |  |  |
| 5 | 200μL枪头 | 前处理 | 耐高温高压灭菌 | 1000个/袋 | 5袋 |  |  |
| 6 | 1mL枪头 | 前处理 | 耐高温高压灭菌 | 500个/包 | 10包 |  |  |
| 7 | 一次性吸管 | 前处理 | 透明塑料材质，5ml/支 | 100支/包 | 20包 |  |  |
| 8 | 一次性吸管 | 前处理 | 透明塑料材质，3ml/支 | 100支/包 | 20包 |  |  |
| 9 | 辛烷磺酸钠 | 前处理 | 色谱纯 | 25g/瓶 | 3瓶 |  |  |
| 10 | 黑垃圾袋 | 前处理 | （加厚）70\*80cm | / | 300个 |  |  |
| 11 | 10%次氯酸钠溶液 | 前处理 | 工业级 | 25kg/桶 | 1桶 |  |  |
| 12 | 设备运行状态标识签 | 设备 | 具体见链接，【淘宝】假一赔四 https://e.tb.cn/h.6Z9DjgOYtA4JukZ?tk=mJAqeJXylp2 MF937 「设备状态标识牌机器运行亚克力标示牌机台机器管理卡注塑机状态标识牌危险工作区磁吸式仪器状态牌大中小号」 点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开 | / | 30个 |  |  |
| 13 | 洗洁精 | 清洗玻璃器皿 | 低残留 | 20kg/桶 | 2桶 |  |  |
| 14 | 内嵌式微量进样瓶 | 前处理 | 300μl | 100个/袋 | 10盒 |  |  |
| 15 | 9mm 透明螺纹口自动进样瓶 | 前处理 | 瓶+盖 | 100支/盒 | 50盒 |  |  |
| 16 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 前处理 | 柱容量≥200ng  参考型号：MW-AFB1 | 25支/盒 | 2盒 |  |  |
| 17 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 前处理 | 柱容量≥100ng  参考型号：MW-AFM1 | 25支/盒 | 2盒 |  |  |
| 18 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 前处理 | 3mL/支，柱容量≥1500ng  参考型号：MW-ZEN01 | 25支/盒 | 2盒 |  |  |
| 19 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 前处理 | 3mL/支，柱容量≥100ng  参考型号：MW-OTA01 | 25支/盒 | 2盒 |  |  |
| 20 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 前处理 | 3mL/支，柱容量≥1000ng  参考型号：MW-DON01 | 25支/盒 | 2盒 |  |  |
| 21 | 伏马菌素免疫亲和柱 | 前处理 | 参考型号：MW-FB03 | 25支/盒 | 4盒 |  |  |
| 22 | 安捷伦气相色谱7890A不分流衬管 | 仪器配件 | 参考货号：5190-3167 | 25支/盒 | 1盒 |  |  |
| 23 | 安捷伦 EMR小柱 | 前处理耗材 | 参考货号：5982-1010 | 50根/盒 | 2盒 |  |  |
| 24 | 莱伯泰科平行浓缩仪氮吹针 | 仪器配件 | 参考货号：Y030104-0007 | 10根/包 | 2包 |  |  |
| 25 | 睿科固相萃取仪配套玻璃管 | 仪器配件 | 参考型号：1002-001-11 | 15ml/只 | 100只 |  |  |
| 26 | 岛津泵密封圈 | 仪器配件 | 参考型号：228-52711-93 | / | 3个 |  |  |
| 27 | 岛津液相LC30AD单向阀1 | 仪器配件 | 参考型号：货号：228-53334-96 | / | 4个 |  |  |
| 28 | 岛津液相LC30AD单向阀2 | 仪器配件 | 参考型号：货号：228-52964-95 | / | 4个 |  |  |
| 29 | S码一次性丁腈手套 | 防护 | 参考型号：QCEQ-NB091402-10 | 100只/盒 | 20盒 |  |  |
| 30 | M码一次性丁腈手套 | 防护 | 参考型号：QCEQ-NB091402-10 | 100只/盒 | 20盒 |  |  |
| 31 | 尖底离心管 | 前处理 | 参考型号：ABEQ-3300002-25 | 25个/包 50ml/个 | 20包 |  |  |
| 32 | 0.45μm水相针式过滤器（聚醚砜） | 前处理 | 13mm\*0.45μm 参考型号：SCAA-101 | 100个/罐 | 30罐 |  |  |
| 33 | 0.22μm有机相针式滤器（尼龙） | 前处理 | 13mm\*0.45μm 参考型号：SCAA-104 | 100个/罐 | 30罐 |  |  |
| 34 | β-葡萄糖醛苷酸酶，芳基硫酸酯酶 | 前处理 | 参考型号：CFEQ-4-150001-0002 | 2mL/瓶 | 3盒 |  |  |
| 35 | LC-MS级甲醇CNW | 试剂 | 参考型号：CAEQ-4-000306-1000 | 1L/瓶 | 12瓶 |  |  |
| 36 | HPLC 级别通用型乙腈CNW | 试剂 | 参考型号：CAEQ-4-003306-4000 | 4L/瓶 | 8瓶 |  |  |
| 37 | LC-MS级乙腈CNW | 试剂 | 参考型号：CAEQ-4-000308-1000 | 1L/瓶 | 12瓶 |  |  |
| 38 | HPLC级乙酸乙酯CNW | 试剂 | 参考型号：CAEQ-4-014048-4000 | 4L/瓶 | 4瓶 |  |  |
| 39 | HLB固相萃取柱 | 前处理 | 填料规格：500mg/6ml 参考型号：PE5006 | 30支/盒 | 2盒 |  |  |
| 40 | HLB固相萃取柱 | 前处理 | 填料规格：60mg/3mL 参考型号： PE0603-2 | 50支/盒 | 2盒 |  |  |
| 41 | 中性氧化铝固相萃取柱 | 前处理 | 填料规格：1g/6mL 参考型号：AL0006-N | 30支/盒 | 5盒 |  |  |
| 42 | PR HLB小柱 | 前处理 | 150mg/3mL  参考型号：72011503P | 50支/盒 | 2盒 |  |  |
| 43 | MCX固相萃取柱 | 前处理 | 60mg/3mL  参考型号：72040603 | 50支/盒 | 5盒 |  |  |
| 45 | QuEChERS 提取盐包 | 前处理 | 填料：4gMgSO4，1gNaCl，0.5gDHS，1gTSCD  参考型号：75115007 | 50支/盒 | 5盒 |  |  |
| 46 | QuEChERS 净化包 | 前处理 | 填料：900mg硫酸镁，150mgPSA，15mgGCB  参考型号：75081515 | 50支/盒 | 5盒 |  |  |
| 47 | 六号溶剂 | 标准品 | 参考货号：CDIF-BWL0001 | 5.0mL/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 48 | 脱氢乙酸 | 标准品 | 参考货号：CDAA-S-263002-JD-1ml | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 49 | 腈苯唑 | 标准品 | 参考货号：[CDAA-S-420031-AD-1ml](http://192.168.2.166:6083/ManageWarehouse/StockRead.aspx?StkNo=CDAA-S-420031-AD-1ml" \o "http://192.168.2.166:6083/ManageWarehouse/StockRead.aspx?StkNo=CDAA-S-420031-AD-1ml) | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 50 | 吡唑醚菌酯 | 标准品 | 参考货号：[CDAA-S-420097-HD-1ml](http://192.168.2.166:6083/ManageWarehouse/StockRead.aspx?StkNo=CDAA-S-420097-HD-1ml" \o "http://192.168.2.166:6083/ManageWarehouse/StockRead.aspx?StkNo=CDAA-S-420097-HD-1ml) | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 51 | 玉米赤霉烯酮 | 标准品 | 参考货号：CDAA-S-200034-JD-1.2ml | 1.2ml/瓶 | 2瓶 |  |  |
| 52 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 标准品 | 参考货号：[CDAA-S-290023-AB-1ml](http://192.168.2.166:6083/ManageWarehouse/StockRead.aspx?StkNo=CDAA-S-290023-AB-1ml" \o "http://192.168.2.166:6083/ManageWarehouse/StockRead.aspx?StkNo=CDAA-S-290023-AB-1ml) | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 53 | 赭曲霉毒素A | 标准品 | 参考货号：[CDAA-S-290022-AA-1.2ml](http://192.168.2.166:6083/ManageWarehouse/StockRead.aspx?StkNo=CDAA-S-290022-AA-1.2ml" \o "http://192.168.2.166:6083/ManageWarehouse/StockRead.aspx?StkNo=CDAA-S-290022-AA-1.2ml) | 1.2ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 54 | 木糖醇 | 标准品 | 参考货号：1ST3106 | 1g/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 55 | 2,4-滴 | 标准品 | 参考货号：1ST22017-100M | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 56 | 纽甜 | 标准品 | 参考货号：1ST5106-1000Y | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 57 | 4种农药混标 | 标准品 | 包含：克百威、氧乐果、丙溴磷、羟基克百威  参考货号：1ST021037-100A | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 58 | 4种氟虫腈混标 | 标准品 | 包括氟虫腈,氟虫腈砜，氟虫腈亚砜，氟甲腈  参考货号：1ST27612-100A | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 59 | 阿维菌素 | 标准品 | 参考货号：1ST25000-100A | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 60 | 8种农药混标 | 标准品 | 包含：吡虫啉、啶虫脒、多菌灵、辛硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、霜霉威、烯酰吗啉、氯唑磷  参考货号：1ST021036-100M | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 61 | 2种农药混标（噻虫嗪、噻虫胺） | 标准品 | 参考货号：1ST27763-100A | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 62 | 异丙威 | 标准品 | 参考货号：1ST20253-1000M | 1.0ml/瓶 | 1瓶 |  |  |
| 63 | 乳糖胆盐 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：022040 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 64 | 甘露醇发酵培养基 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：：024030 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 65 | 李氏增菌肉汤（LB1,LB2）基础 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：026040 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 66 | 营养肉汤颗粒型 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：022010P1 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 67 | 生理盐水 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：：CP0310 | 9mL/支 20支/盒 | 20盒 |  |  |
| 68 | 甘露醇卵黄多粘菌素 B 琼脂平板 (MYP) | 微生物试剂耗材 | 根据标准：GB 4789.14-2014配料表：蛋白胨 10.0 g、牛肉粉 1.0 g、D-甘露醇 10.0 g、氯化钠 10.0 g、琼脂粉 12.0～15.0 g、0.2 %酚红溶液 13.0 mL、50 %卵黄液 50.0 mL、多黏菌素B 100,000 IU 参考型号：： 028381 需一次性成品培养基 | 20个/盒 | 1盒 |  |  |
| 69 | 亚碲酸钾卵黄増菌液 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：029195 | 5mL/支×5支/盒 | 10盒 |  |  |
| 70 | MRS配套试剂（莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐） | 微生物试剂耗材 | 参考型号：SR0370 | 2×5支/盒 | 5盒 |  |  |
| 71 | 厌氧产气袋（2.5L） | 微生物试剂耗材 | 参考型号：：C-1 | 10个/包 | 20包 |  |  |
| 72 | 一次性平皿 | 微生物试剂耗材 | 直径90mm  参考型号：20221850 | 500个/箱 | 20箱 |  |  |
| 73 | 平板计数琼脂培养基 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：022070 | 250g/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 74 | 孟加拉红培养基 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：021010 | 250g/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 75 | MRS琼脂培养基(莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS琼脂培养基基础) | 微生物试剂耗材 | 参考型号：027319 | 250g/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 76 | MC琼脂培养基 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：027302 | 250g/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 77 | 7.5%NaCL肉汤 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：024010 | 250g/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 78 | 血平板 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：024070 | 9cm\*20套/盒 | 4盒 |  |  |
| 79 | 涂抹棒 | 微生物试剂耗材 | 无菌带生理盐水或者BPW  参考型号：CY001 | 50支/盒 | 2盒 |  |  |
| 80 | SCDLP液体培养基(含多粘菌素B的SCDLP増菌液基础) | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM701 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 81 | 葡萄糖肉汤 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM1561 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 82 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM145 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 83 | 营养琼脂 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM107 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 84 | 乳糖发酵 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM109 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 85 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM219 | 250g/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 86 | 乳糖蛋白胨 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM122 | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 87 | 亚硫酸铋琼脂 (BS) | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM207 | 250g/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 88 | 李斯特菌显色培养基 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：K05B | 250g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 89 | MAC | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM908 | 250g/瓶 | 3瓶 |  |  |
| 90 | 沙门显色 | 微生物试剂耗材 | 参考型号：ESM005 | 1000mL/盒 | 5盒 |  |  |
| 91 | 结晶紫中性红胆盐琼脂VRBA | 微生物试剂耗材 | 参考型号：CM115 | 250g/瓶 | 20瓶 |  |  |
| 92 | 盖玻片 | 微生物实验耗材 | / | / | 3盒 |  |  |
| 93 | SuperReal PreMix(Probe) | 微生物实验耗材 | 参考型号：FP206-03 | 20μL\*500次/盒 | 1箱 |  |  |
| 94 | 容量法双组分溶剂 | 试剂 | 参考型号：FLUKA 34800-1L | 1L/瓶 | 3瓶 |  |  |
| 95 | 交货周期 | 7个工作日 | | | | | |
| 注：1.可另附具体明细表 2.交货周期为产生实际发生业务时 总计 | | | | | | |  |

报价单位（章）： 报价日期： 联系方式：