## Sheet1
附件1 食品实验耗材（精密配件、通用配件、标准品、引物探针、微生物实验等相关耗材）
品名 | 规格 | 技术要求 | CAS号 （只有标准物质有此项要求） | 数量 | 单位
黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25支/盒 | 参考货号：MW-AFB1 |  | 10 | 盒
呕吐毒素免疫亲和柱 | 25支/盒 | 参考货号：MW-DON01 |  | 10 | 盒
赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 25支/盒 | 参考货号：MW-OTA01 |  | 10 | 盒
玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 25支/盒 | 参考货号：MW-ZEN01 |  | 10 | 盒
EMR小柱 | 50支/盒 | 5982-1010 Bond Elut EMR-Lipid dispersive SPE Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE，15 mL 离心管中含有 1 g 预先称重的吸附剂。完全符合现行 AOAC 和 EN 方法的样品体积要求。 |  | 3 | 盒
月旭PSAX固相萃取柱 | 50支/盒 | 填料规格：60mg/3mL 参考货号：00572-20016 |  | 5 | 盒
Agela Cleanert PWAX Plus WA1506-P 混合型弱阴离子着色剂专用固相萃取小柱 | 30支/盒 | 填料规格：150mg/6mLPWAX Plus |  | 20 | 盒
Agela Cleanert PEP PE2006 固相萃取柱 | 30支/盒 | 填料规格：200mg/6mL |  | 5 | 盒
农残 CreoleQuEChERS 净化包 | 50根/盒 | Creole QuEChERS-15mgPICIBIP,150mgPISIA,900mgMIgISOI4 |  | 20 | 盒
农残 CreoleQuEChERS 提取盐包 | 50根/盒 | Creole QuEChERS-4gMgSO4，1gNIaICl，0.5gDOHS，1gTOSCD |  | 20 | 盒
HLB固相萃取柱 | 50支/盒 | 填料规格：60mg/3mL 参考货号：PE0603-2 |  | 20 | 盒
苯并（α）芘分子印迹柱 | 30支/盒 | 填料规格：500mg/6mL 参考货号：74095006 |  | 5 | 盒
维生素B12免疫亲和净化柱 | 25支/盒 | 可穿透式柱塞，规格3ml，柱容量2000ng，回收率>85%，标配盐包，RSD小于5%，无本底干扰，保质期18个月及以上，可常温运输保存。 | / | 2 | 盒
β-葡萄糖醛苷酸酶，芳基硫酸酯酶 | 2mL/瓶 | 1.β-葡萄糖醛苷酸酶，>100，000units/ml，芳基硫酸酯酶<20，000units/mL 2.2ml |  | 5 | 盒
安捷伦MS接口手拧式柱螺帽 |  | 货号：G3440-81013 |  | 2 | 个
安捷伦通用柱螺帽 |  | 货号：5181-8830 |  | 2 | 个
消解管 |  | 适配仪器：莱伯泰科REVO |  | 20 | 根
2mL无针注射器散件 | 100只/包 | / |  | 100 | 包
5mL无针注射器散件 | 100只/包 | / |  | 100 | 包
一次性吸管 | 100支/包 | 5ml/支 |  | 100 | 包
一次性吸管 | 100支/包 | 3ml/支 |  | 100 | 包
C18液相色谱柱 | 1根/盒 | C18柱经济型 4.6μm*250mm,5mm 安捷伦货号：588965-902 |  | 5 | 根
维生素B12 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL | 68-19-9 | 1 | 瓶
维生素B12-13C7 | 1mL/瓶 | 0.1μg/mL | 1978303-01-3 | 1 | 瓶
环己基氨基磺酸 | 1.0g | 99.9% 1ST5102-1g | 100-88-9 | 1 | 瓶
那他霉素 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 7681-93-8 | 1 | 瓶
淫羊藿苷 | 20mg/瓶 | 纯度：≥98.0% | 489-32-7 | 1 | 瓶
硼酸标准品 | 100mg/瓶 | 纯度：≥98.0% | 10043-35-3 | 1 | 瓶
硫酸软骨素钠（多硫酸软骨素） | 10mg/瓶 | 1ST10980 | 9082-08-9 | 1 | 瓶
矿物油标准品 | 1g/瓶 | 纯度：≥98.0% | 8042-47-5 | 1 | 瓶
偏硅酸标准溶液（以sio32-计） | 50ml/瓶 | 1000.0μg/mL | / | 1 | 瓶
氰化物 | 20mL/瓶 | 50.0μg/mL |  | 1 | 瓶
挥发酚类（以苯酚计） | 20mL/瓶 | 基质：水 1000.0μg/mL |  | 1 | 瓶
阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计） | 20mL/瓶 | 1000.0μg/mL |  | 1 | 瓶
余氯 | 20mL/瓶 | 1000.0μg/mL |  | 1 | 瓶
硫代硫酸钠滴定溶液 | 500mL/瓶 | 0.1000mol/l |  | 1 | 瓶
舒巴坦 | 10mg/瓶 | 纯度：≥98.0% | 68373-14-8 | 1 | 瓶
偶氮二甲酰胺 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 123-773 | 1 | 瓶
苯甲羟肟酸 | 100mg/瓶 | 纯度：≥98.0% | 495-18-1 | 1 | 瓶
β-内酰胺酶标准品 | / | 使用标准：乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类物质检验方法杯碟法 浓度大于16000 U/mL | / | 1 | 瓶
平板计数琼脂培养基 | 250g/瓶 | 根据标准 GB 4789.2-2016 参照品牌北京陆桥：CM101 广东环凯：022070 | / | 20 | 瓶
结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA） | 250g/瓶 | 使用标准：GB 4789.3-2016 参考试剂：北京陆桥：CM115 |  | 30 | 瓶
营养肉汤 | 250g/瓶 | 广东环凯：022010P1 | / | 2 | 瓶
肠道增菌肉汤 | 20支/盒 | 广东环凯：22160G1 | / | 2 | 盒
孟加拉红培养基 | 250g/瓶 | 使用标准GB 4789.15-2016 参照品牌：北京陆桥：CM164 广东环凯：021010 | / | 5 | 瓶
缓冲蛋白胨水（BPW） | 250g/瓶 | 使用标准：GB 4789.4-2024 参照品牌：北京陆桥：CM201 广东环凯：023130 | / | 20 | 瓶
四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液 | 250g/瓶 | 使用标准：GB 4789.4-2024 参照品牌：北京陆桥：CM203 广东环凯：023030 | / | 2 | 瓶
氯化镁孔雀绿大豆胨 (RVS) 增菌液 | 250g/瓶 | 使用标准：GB 4789.4-2024 参照品牌：北京陆桥：CM234 广东环凯： | / | 2 | 瓶
亚硫酸铋（BS）琼脂 | 250g | 使用标准GB 4789.4-2024 参考试剂：北京陆桥：CM207 广东环凯：023052 | / | 5 | 瓶
木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂 | 250g | 根据标准 GB 4789.4-2024 参照品牌北京陆桥：CM219 广东环凯：029999 | / | 5 | 瓶
7.5 %氯化钠肉汤 | 250g/瓶 | 使用标准GB 4789.10-2016 参照品牌：北京陆桥：CM306 广东环凯：024010 | / | 10 | 瓶
血琼脂平板 | 20/盒 | 根据标准 GB 15979-2002 参照品牌北京陆桥：PB001 广东环凯：024070 | / | 2 | 盒
Baird-Parker 琼脂平板 | 250g/瓶 | 根据标准 GB 4789.10-2016 参照品牌广东环凯：024040 | / | 30 | 瓶
稀释液 | 250g/瓶 |  | / | 2 | 瓶
PALCAM 琼脂 | 250g/瓶 | 使用标准：GB 4789.30-2016 参照品牌：广东环凯：026070 注试剂需广东环凯 | / | 2 | 瓶
李斯特氏菌显色培养基及配套试剂 | 5000mL | 使用标准：GB 4789.30-2016 参照品牌：北京陆桥：K05B | / | 5 | 瓶
李斯特氏菌生化鉴定试剂盒 | 10套/盒 | 使用标准：GB 4789.30-2016 参照品牌：北京陆桥：DBI-04广东环凯：071820 | / | 1 | 盒
乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 根据标准 GB 8538-2023 参照品牌北京陆桥：CM108 广东环凯：022040 | / | 2 | 瓶
乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | 根据标准 GB/T 5750.12-2024参照品牌北京陆桥：GCM122 广东环凯：022200 | / | 2 | 瓶
乳平板计数琼脂 | 250g/瓶 | 根据标准NY/T 1331 参照品牌北京陆桥：CM199 广东环凯：028600 | / | 1 | 瓶
SuperReal PreMix(Probe) | 20μL*500次/盒 | 天根：FP206-02 | / | 10 | 盒
DNA Isolation Reagent for Meat and Meat Products | 50 次/盒 | Takara 9178 | / | 1 | 盒
MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5.0 | 50 次/盒 | TaKaRa：9765 | / | 2 | 盒
医用刀片22号 | 10片/包 | 无菌 | / | 10 | 包
一次性无菌镊子 | 50把/袋 |  | / | 1 | 袋
移液器 |  | 量程：1-1000μL | / | 3 | 把
1mL枪头盒 | / | 可高温高压灭菌 | / | 5 | 个
生工引物合成订购表 | / | 具体参数见附表1-1 |  | 1 | 份
775

## Sheet2
300
100
120
200
150
200
140
320
750
6000
8900
8900
8900
40000
10044
1440
800
1456
5041
3270
1600
2400
3514
2000
6550
422
484
196
390
196
100
180
146
42
1140
1340
483
718
360
360
786
156
300
120894