## Sheet1
附件1 食品实验耗材（精密配件、通用配件、标准品、引物探针、微生物实验等相关耗材）
品名 | 规格 | 技术要求 | CAS号 （只有标准物质有此项要求） | 数量 | 单位
黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25支/盒 | 参考货号：MW-AFB1 | / | 20 | 盒
呕吐毒素免疫亲和柱 | 25支/盒 | 参考货号：MW-DON01 | / | 10 | 盒
赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 25支/盒 | 参考货号：MW-OTA01 | / | 10 | 盒
玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 25支/盒 | 参考货号：MW-ZEN01 | / | 10 | 盒
黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | 25支/盒 | / | / | 2 | 盒
月旭PSAX固相萃取柱 | 50支/盒 | 填料规格：60mg/3mL 参考货号：00572-20016 | / | 5 | 盒
Agela Cleanert PEP PE2006 固相萃取柱 | 30支/盒 | 填料规格：200mg/6mL | / | 10 | 盒
苯并（α）芘分子印迹柱 | 30支/盒 | 填料规格：500mg/6mL 参考货号：74095006 | / | 20 | 盒
PR HLB小柱 | 50支/盒 | 柱规格：150mg/3mL； 高氯酸盐专用固相萃取小柱 | / | 2 | 盒
再生纤维素滤膜（高氯酸） | 100支/盒 | 货号：5190-5108 | / | 2 | 盒
C18液相色谱柱 | 1根/盒 | C18柱经济型 4.6μm*250mm,5mm 安捷伦货号：588965-902 | / | 5 | 根
InfinityLab Poroshel 120 HILIC-Z色谱柱 | 1根/盒 | 2.1mm×100mm， 1.9μm |  | 1 | 根
一次性乳胶.无粉手套 | 30副装/盒 | M码（独立包装） 参考货号：科进KG3220 | / | 20 | 盒
一次性乳胶.无粉手套 | 30副装/盒 | S码（独立包装） 参考货号：科进KG3220 | / | 20 | 盒
一次性丁腈手套 | 10盒/箱 | S码 参考货号：QCEQ-NB091402-10 | / | 4 | 箱
一次性丁腈手套 | 10盒/箱 | M码 参考货号：QCEQ-NB091403-10 | / | 4 | 箱
一次性丁腈手套 | 10盒/箱 | L码 参考货号：QCEQ-NB091404-10 | / | 4 | 箱
9mm进样瓶含瓶盖垫 | 100个/盒 | 2ml，螺纹口 | / | 300 | 盒
压力阀 | 1个/盒 | 40L气瓶通用减压阀，大压：0-25MPa，小压：0-2.5MPa， 适配40L高纯氮气，高纯氦气，高纯氩气 | / | 2 | 个
厨房用纸 | 12包/箱 | 抽取方式 维达 | / | 20 | 箱
废液桶 | 25L/个 | 耐有机试剂 | / | 10 | 个
15ml尖底离心管 | 25个/包 | 参考货号：ABEQ-3300006-25 | / | 20 | 包
1mL一次性注射器 | 200支/盒 | 1mL | / | 10 | 盒
HPLC 级别通用型乙腈 | 4L/瓶 | 1.CAS号：75-05-8， 2.HPLC 级别，并能提供盖章的第三方检测报告 | / | 12 | 瓶
HPLC级甲醇 | 4L/瓶 | 1.CAS号：67-56-1， 2.HPLC 级别，并能提供盖章的第三方检测报告 | / | 24 | 瓶
HPLC级正己烷 | 4L/瓶 | 1.CAS号：110-54-3， 2.HPLC 级别，有批次报告 | / | 4 | 瓶
LC-MS级甲醇 | 1L/瓶 | 1.CAS号：67-56-1， 2.LC-MS级别，有批次报告 3.4L | / | 12 | 瓶
LC-MS级乙腈 | 1L/瓶 | 1.CAS号：75-05-8， 2.LC-MS 级别，有批次报告 | / | 24 | 瓶
钢丝球 | / | 清洗玻璃器皿 | / | 20 | 个
塑料烧杯 | 150ml/个 | 塑料材质 | / | 20 | 个
塑料容量瓶 | 100ml/个 | 塑料材质 | / | 20 | 个
磨口三角瓶 | 250ml/个 | 玻璃材料，口径：32 | / | 20 | 个
容量瓶 | 1000ml/个 | 玻璃材料 | / | 10 | 个
容量瓶 | 100ml/个 | 玻璃材料 | / | 50 | 个
烧杯 | 100ml/个 | 玻璃材料 | / | 50 | 个
烧杯 | 250ml/个 | 玻璃材料 | / | 50 | 个
烧杯 | 500ml/个 | 玻璃材料 | / | 50 | 个
透明酸式滴定管 | 25ml/根 | 聚四氟乙烯旋钮 | / | 2 | 根
棕色酸式滴定管 | 25ml/根 | 聚四氟乙烯旋钮 | / | 2 | 根
透明酸式滴定管 | 50ml/根 | 聚四氟乙烯旋钮 | / | 1 | 根
棕色酸式滴定管 | 50ml/根 | 聚四氟乙烯旋钮 | / | 1 | 根
流动相瓶 | 100ml/个 | 棕色，蜀牛 | / | 10 | 个
α-淀粉酶 | 25g/瓶 | 活力单位≥100U/mg，＞5g | / | 1 | 瓶
木瓜蛋白酶 | 25g/瓶 | 活力单位≥10U/mg，＞5g | / | 1 | 瓶
屈臣氏纯净水 | 8L/瓶 | / |  | 20 | 瓶
15种喹诺酮混标 | 1.2mL/瓶 | 浓度：100.0μg/mL 参考标准：农业部1077号公告-1-2008 | / | 1 | 瓶
四环素混标 | 1.2mL/瓶 | 100.0μg/mL | / | 1 | 瓶
硼酸标准品 | 100mg/瓶 | 纯度：≥98.0% | 10043-35-3 | 1 | 瓶
那他霉素 | 100mg/瓶 | 1000.0μg/mL | 7681-93-8 | 1 | 瓶
氯酸盐-18O3 | 5mL/瓶 | 200.0μg/mL | 14866-68-3-18O3 | 1 | 瓶
高氯酸盐-1804 | 5mL/瓶 | 100.0μg/mL | 871942-52-1 | 1 | 瓶
环己基氨基磺酸 | 5mL/瓶 | 1000μg/mL | 100-88-9 | 1 | 瓶
环己基氨基磺酸-D4 | 1.2ml/瓶 | 100.0μg/mL | 1627119-74-7 | 1 | 瓶
3种辣椒素混标 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL 包含：天然辣椒素、合成辣椒素、二氢辣椒素 | / | 1 | 瓶
环丙氨嗪（灭蝇胺） | 1mL/瓶 | 1000μg/mL | 66215-27-8 | 1 | 瓶
芦丁 | 10mg/瓶 | 纯度：≥98.0% | 153-18-4 | 1 | 瓶
酸性橙II | 1mL/瓶 | 纯度：≥98.0% | 633-96-5 | 1 | 瓶
阿奇霉素 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 83905-01-5 | 1 | 瓶
阿奇霉素-D5 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL | 83905-01-5-D5 | 1 | 瓶
硝酸银标准溶液 | 500ml/瓶 | 0.1mol/L,CHAA-B-202100-50ml | / | 1 | 瓶
10种着色剂混标 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL 混标包括：柠檬黄，日落黄，胭脂红，苋菜红，亮蓝，喹啉黄，新红，赤藓红，酸性红，诱惑红，共10种 | / | 1 | 瓶
肌醇 | 250mg/瓶 | 纯度：≥98.0% | 87-89-8 | 1 | 瓶
氟苯尼考 | 1.2mL/瓶 | 参考货号：CDAA-S-530004-AD-1.2ml | 73231-34-2 | 1 | 瓶
D-泛酸钙 | 1.0g/瓶 | 纯度：≥98.0% | 137-08-6 | 1 | 瓶
钠标液 | 100mL/瓶 | 介质：水/2%的硝酸 浓度：1000mg/L | / | 1 | 瓶
乳糖醇 | 100mg/瓶 | 纯度：≥99% | 585-86-4 | 1 | 瓶
甘露醇 | 100mg/瓶 | 纯度：≥99% | 69-65-8 | 1 | 瓶
异麦芽糖醇 | 100mg/瓶 | 纯度：≥99% | 534-73-6 | 1 | 瓶
蔗果八糖标准品 | / | 纯度：≥98.0% | 62515-21-4 | 1 | 瓶
蔗果九糖标准品 | / | 纯度：≥98.0% | 143625-74-5 | 1 | 瓶
不溶性酵母β-聚葡糖标准品 | 100mg/瓶 | 纯度：≥70.0% | 9012-72-0 | 1 | 瓶
四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液 | 250g/瓶 | 使用标准：GB 4789.4-2024 参照品牌：北京陆桥：CM203 广东环凯：023030 | / | 2 | 瓶
氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液 | 250g | 001000CM234 |  | 2 | 瓶
肠道增菌肉汤 | 250g/瓶 | 参照标准：GB 4789.6-2016，不要成品 | / | 5 | 瓶
营养肉汤 | 250g/瓶 | 参照标准：GB 4789.6-2016 |  | 2 | 瓶
氯硝铵18%甘油（DG18）琼脂 |  | CM843A |  | 2 | 瓶
甘露醇卵黄多粘菌素 B 琼脂平板 (MYP) | 20个/盒 | 根据标准：GB 4789.14-2014配料表：蛋白胨 10.0 g、牛肉粉 1.0 g、D-甘露醇 10.0 g、氯化钠 10.0 g、琼脂粉 12.0～15.0 g、0.2 %酚红溶液 13.0 mL、50 %卵黄液 50.0 mL、多黏菌素B 100,000 IU 参照品牌 广东环凯： 028381 需一次性成品培养基 | / | 5 | 盒
生理盐水 | 9mL/支 20支/盒 | 根据标准 GB 4789.2-2022 参照品牌 广东环凯：CP0310 | / | 5 | 盒
7.5%NaCL肉汤 | 250g/瓶 | 使用标准GB 4789.10-2016 参照品牌： 广东环凯：024010 | / | 10 | 瓶
厚黑垃圾袋 | / | 尺寸不得小于70*80，必须加厚 | / | 200 | 个
高压锅灭菌条 | / | 使用标准：GB 4789.4-2024 参照品牌：北京陆桥：CM203 广东环凯：023030 | / | 3 | 盒
1177

## Sheet2
300
100
120
200
150
200
140
320
750
6000
8900
8900
8900
40000
10044
1440
800
1456
5041
3270
1600
2400
3514
2000
6550
422
484
196
390
196
100
180
146
42
1140
1340
483
718
360
360
786
156
300
120894