## Sheet1
附件1 食品实验耗材（精密配件、通用耗材、标准品、微生物实验等相关耗材）
品名 | 规格 | 技术要求 | CAS号 （只有标准物质有此项要求） | 数量 | 单位
黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25支/盒 | 可穿透式柱塞，规格3ml，柱容量300ng，回收率>85%，标配盐包，RSD小于5%，无本底干扰，保质期18个月及以上，可常温运输保存。 | / | 20 | 盒
呕吐毒素免疫亲和柱 | 25支/盒 | 可穿透式柱塞，规格3ml，柱容量1500ng，回收率>85%，标配盐包，RSD小于5%无本底干扰，保质期18个月及以上，可常温运输保存。 | / | 5 | 盒
赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 25支/盒 | 可穿透式柱塞，规格3ml，柱容量150ng，回收率>85%，标配淋洗液和盐包，RSD小于5%,无本底干扰，保质期18个月及以上，可常温运输保存 | / | 20 | 盒
Agela Cleanert PWAX Plus WA1506-P 混合型弱阴离子着色剂专用固相萃取小柱 | 30支/盒 | 填料规格：150mg/6mLPWAX Plus |  | 10 | 盒
C18液相色谱柱 | 1根/盒 | ValueLab LC C18，170 Å, 4.6 x 250 mm, 5 mm. ValueLab LC C18，170 Å，4.6 x 250 mm，5 mm。从药物开发到食品添加剂检测，提供可靠的见解，确信每个峰都是不同的并且每种化合物均已得到分离。（配套安捷伦设备） | / | 5 | 根
赛默飞C18色谱柱 | 1根/盒 | 1.9μm，2.1*100mm（25002-102130） |  | 1 | 根
安捷伦气质用色谱柱 | 1根/盒 | HP-5MS，30m，0.250mm，0.25μm |  | 1 | 根
9mm进样瓶含瓶盖垫 | 100个/盒 | 2ml，螺纹口 | / | 300 | 盒
内嵌式微量进样瓶 | 100个/盒 | 300μl |  | 20 | 盒
50ml尖底离心管 | 25个/包 | 参考货号：ABEQ-3300002-25 | / | 20 | 包
10μL枪头 | 1000个/袋 | 10μL，耐高温高压 |  | 5 | 包
1mL枪头（长度7cm） | 500个/包 | 1mL，可高温高压灭菌，长度7cm |  | 20 | 包
0.22μm有机相针式滤器（尼龙） | 100个/罐 | 13mm*0.45μm 参考货号：SCAA-104 |  | 50 | 罐
植物生长激素 CreoleQuEChERS提取包 | 50支/盒 | Creole QuEChERS- 4gMgSO4，1gNaCOOH,50mL |  | 2 | 盒
植物生长激素 CreoleQuEChERS净化包 | 50支/盒 | Creole QuEChERS-100mgC18,300mgMgSO4,15mL |  | 2 | 盒
中性氧化铝固相萃取柱 | 30支/盒 | 填料规格：1g/6mL 参考货号：AL0006-N |  | 5 | 盒
气相色谱7890A不分流衬管 | 25支/盒 | 安捷伦仪器使用，安捷伦货号：5190-3167 |  | 1 | 盒
固相萃取柱 | 1支 | 500mg/6mL,聚苯乙烯/二乙烯苯亲水亲脂平衡型填料（新标准GB 5009.120-2025 食品安全国家标准 食品中丙酸及其盐的测定） |  | 2 | 盒
瓶口分液器 | 1个/盒 | 量程：0-10ml |  | 2 | 个
瓶口分液器 | 1个/盒 | 量程：50ml |  | 1 | 个
安捷伦气质EI灯丝 | / | 货号：G7005-60061 |  | 5 | 个
吉天流动注射进样针 | / | 仪器型号：IFAI |  | 2 | 根
碳纤维骨架进样针 |  | 适用于吉天原子荧光光谱仪自动进样器，型号为AS-90L |  | 1 | 根
15mL玻璃试管 | 100个/包 | 睿科固相萃取仪配套使用：1002-001-1 |  | 2 | 包
洗衣液 | 大瓶 | 低泡机洗洗衣液 |  | 4 | 桶
定容管 | 750支/箱 | 加拿大SCP SCIENCE 货号010-500-261/263 50ml带锁 |  | 1 | 箱
玻璃棒 |  | 长度：30-40cm | / | 10 | 根
HPLC级乙酸乙酯 | 4L/瓶 | CAEQ-4-014048-4000 | / | 4 | 瓶
LC-MS级甲醇 | 1L/瓶 | 1.CAS号：67-56-1， 2.LC-MS级别，有批次报告 3.4L | / | 24 | 瓶
LC-MS级乙腈 | 1L/瓶 | 1.CAS号：75-05-8， 2.LC-MS 级别，有批次报告 | / | 48 | 瓶
氟化物 | 20mL/瓶 | 500.0μg/mL | / | 1 | 瓶
硫代硫酸钠滴定溶液 | 500mL/瓶 | 0.1000mol/l |  | 1 | 瓶
挥发酚类（以苯酚计） | 20mL/瓶 | 基质：水 1000.0μg/mL |  | 1 | 瓶
丙烯酰胺-13C3 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL | 287399-26-2 | 1 | 瓶
芬氟拉明 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 458-24-2 | 1 | 瓶
甲醛标液 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 50-00-0 | 1 | 瓶
油酸 | 1g/瓶 | CDAA-253182A-1G | 112-80-1 | 1 | 瓶
十一碳酸甘油三酯 | 100mg/瓶 | / | 13552-80-2 | 1 | 瓶
山梨酸 | 5mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 110-44-1 | 1 | 瓶
糖精钠 | 5mL/瓶 | 1000.0μg/mL |  | 1 | 瓶
苯甲酸 | 5mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 68-85-0 | 1 | 瓶
盐酸标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 0.1mol/l |  | 1 | 瓶
克百威 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 67-56-1 | 1 | 瓶
涕灭威亚砜 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 1646-87-3 | 1 | 瓶
8种农药混标 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL 包含：吡虫啉、啶虫脒、多菌灵、辛硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、霜霉威、烯酰吗啉、氯唑磷 |  | 1 | 瓶
莠去津 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 1912-24-9 | 1 | 瓶
2种精神类药物内标混标 | 1mL/瓶 | 20.0μg/mL 参考标准：BJS 201802 |  | 1 | 瓶
5种精神类药物混标溶液溶液（不同浓度）（DB 31/2010-2012） | 1mL/瓶 | 50.0：1.0μg/mL 参考标准：BJS 201802 |  | 1 | 瓶
妥曲珠利-D3 | 1.2mL/瓶 | 100.0μg/mL | 1353867-75-0 | 1 | 瓶
地克珠利 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 101831-37-2 | 1 | 瓶
妥曲珠利砜 | 1mL/瓶 | 200.0μg/mL | 69004-04-2 | 1 | 瓶
妥曲珠利 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 69004-03-1 | 1 | 瓶
妥曲珠利亚砜 | 1mL/瓶 | 200.0μg/mL | 69004-15-5 | 1 | 瓶
尼卡巴嗪-D8内标：4，4'-二硝基均二苯脲-D8内标 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL | 1156508-87-0 | 1 | 瓶
大环内酯类9种 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL 参考标准：GB/T 20762-2006 |  | 1 | 瓶
盐酸氯丙嗪-D6 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL | 1228182-46-4 | 1 | 瓶
氯丙嗪 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 50-53-3 | 1 | 瓶
罗红霉素 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL | 80214-83-1 | 1 | 瓶
喹乙醇-D4 | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL | 1189487-82-8 | 1 | 瓶
倍他米松 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 378-44-9 | 1 | 瓶
3-甲基喹噁啉-2-羧酸（喹乙醇代谢物） | 1mL/瓶 | 100.0μg/mL | 74003-63-7 | 1 | 瓶
尼卡巴嗪：4，4'-二硝基均二苯脲 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 587-90-6 | 1 | 瓶
安赛蜜 | 5mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 55589-62-3 | 1 | 瓶
偶氮二甲酰胺 | 1mL/瓶 | 1000.0μg/mL | 123-773 | 1 | 瓶
硫酸标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 0.1mol/L |  | 1 | 瓶
3-氯-1，2-丙二醇棕榈酸二酯-13C3 | 1.2mL/瓶 | 50mg/L | 96-24-2-13c3 | 1 | 瓶
苄青霉素 | 250mg/瓶 | 纯度：≥98.0% | 69-57-8 | 1 | 瓶
舒巴坦 | 10mg/瓶 | 纯度：≥98.0% | 68373-14-8 | 1 | 瓶
余氯 | 20mL/瓶 | 1000.0μg/mL |  | 1 | 瓶
白砂糖中色值质控样 | / | 基质：白砂糖，浓度：70IU |  | 1 | 瓶
Fraser增菌肉汤（FB1、FB2）基础 | 250g/瓶 | 参考标准：GB 4789.30-2025 |  | 10 | 瓶
FB1增菌肉汤配套试剂 | 5套/盒 | 参考标准：GB 4789.30-2025 |  | 30 | 瓶
FB2增菌肉汤配套试剂 | 5套/盒 | 参考标准：GB 4789.30-2025 |  | 10 | 瓶
OA李斯特氏菌显色培养基(ALOA） | 1000mL/瓶 | 参考标准：GB 4789.30-2025 |  | 10 | 瓶
一次性平皿 | 500个/箱 | 直径90mm无菌 |  | 50 | 箱
平板计数琼脂培养基 | 250g/瓶 | 参考标准： GB 4789.2-2016 |  | 20 | 瓶
胰蛋白胨大豆琼脂TSA | 250g/瓶 | 参照标准：GB-4789.40-2016 |  | 5 | 瓶
结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA） | 250g/瓶 | 使用标准：GB 4789.3-2016 |  | 10 | 瓶
营养肉汤 | 250g/瓶 | 参照标准：GB 4789.6-2016 |  | 2 | 瓶
肠道增菌肉汤 | 20支/盒 | 参照标准：GB 4789.6-2016 |  | 2 | 瓶
缓冲蛋白胨水（BPW） | 250g/瓶 | 参照标准：GB GB 4789.4-2024 |  | 10 | 瓶
四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液 | 250g/瓶 | 参照标准：GB 4789.4-2024 |  | 2 | 瓶
0.1%煌绿 | 20支/盒 | 参照标准：GB 4789.4-2024 |  | 4 | 瓶
碘液 | 20支/盒 | 参照标准：GB 4789.4-2024 |  | 4 | 瓶
氯化镁孔雀绿大豆胨 (RVS) 增菌液 | 250g/瓶 | 参照标准：GB 4789.4-2024 |  | 2 | 瓶
7.5 %氯化钠肉汤 | 250g/瓶 | 参照标准：GB 4789.10-2016 |  | 10 | 瓶
血琼脂平板 | 10/包 | 参照标准： GB 15979-2002 |  | 2 | 瓶
Baird-Parker 琼脂平板 | 250g/瓶 | 参照标准： GB 4789.10-2016 | / | 15 | 瓶
亚碲酸钾卵黄增菌液（BP配套试剂） | 5ml*10支 | 参照标准：GB 4789.10-2016 |  | 75 | 瓶
胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 250g/瓶 | 参照标准：GB 4789.14-2014 |  | 2 | 瓶
TSC | / | 参照标准：GB 8538-2022 饮用天然矿泉水检验方法 |  | 1 | 瓶
三糖铁（TSI）琼脂 | 250g/瓶 | 参照标准：GB 4789.28-2024《食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》 | / | 2 | 瓶
KF 链球菌琼脂 | 250g/瓶 | 参照标准：GB 8538-2022 饮用天然矿泉水检验方法 | / | 1 | 瓶
医用垃圾袋 | 70*80 | 耐高温高压（加厚） | / | 200 | 个
TBX琼脂 |  | 根据标准 GB 4789.38-2025 | / | 2 | 瓶
泰林0.45μm亲水性混合纤维素无菌滤膜 | 200片/盒 | 1233，独立包装无菌，适用于自动取模器 | / | 2 | 盒
带滤网均质袋 | 25个/袋 | 无菌，质地较硬 | / | 50 | 袋
均质袋 | 100个/袋 | 无菌，质地较硬 | / | 20 | 袋
封口均质袋 | 100个/袋 | 无菌，质地较软 | / | 5 | 盒
一次性无菌镊子 | 100个/包 | 独立包装 | / | 3 | 包
涂抹棒 | 10支/盒 | 无菌 | / | 2 | 盒
无菌水样取样袋 | 10个/包 | 无菌，能装500mL或以上，广口 | / | 40 | 包
MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5.0 | 50 次/盒 | 参照标准：GB/T 38164-2019 | / | 2 | 盒
SuperReal PreMix(Probe) | 20μL*500次/盒 | 参照标准：GB/T 38164-2019 | / | 10 | 盒
医用刀片22号 | 10片/包 | 无菌 | / | 20 | 包